## Bestellformular
Bestellformular Verteileranlage - Vario
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder ein Angebot anfordern? |  |  |  |  | Absperrmöglichkeiten |  | Stromregelventile | Verteiler
Firma |  |  |  |  | KH40/40 | 0 | Setter-Inline Messing 5-42 l/min | 90/40 | Absperrgröße40
Name |  |  |  |  | KH40/50 |  | Setter-Inline Messing 20-70 l/min | 90/50 | Absperrgröße50
Adresse |  | Land |  |  | KH50/50 |  | Setter-Inline Kunststoff 5-42 l/min | 90/63 | Absperrgröße63
PLZ |  | Ort |  |  | KH50/63 |  | Setter-Inline Kunststoff 35-70 l/min | 110/63 | Absperrgröße63
Telefon |  | Projektname |  |  | KH63/63 |  | Setter-Hyline 20-60 l/min | 110/75 | Absperrgröße75
E-Mail |  | Datum | 2020-03-02 |  | KH63/75 |  | Setter-Hyline 30-80 l/min | 110/90 | Absperrgröße90
[5 empty] | KH75/75 |  |  | 125/90 | Absperrgröße90
[5 empty] | Absperrklappe DN65 |  |  | 125/110 | Absperrgröße110
[5 empty] | Absperrklappe DN80 |  |  | 140/110 | Absperrgröße110
[5 empty] | KH75/90 |  |  | 140/125 | Absperrgröße125
[5 empty] | Absperrklappe DN100 |  |  | 160/125 | Absperrgröße125
[5 empty] | Absperrklappe DN125 |  |  | 160/140 | Absperrgröße140
[5 empty] | Absperrklappe DN150 |  |  | 160/160 | Absperrgröße160
|  | Stückzahl: | 1 |  |  |  | Abgang zur WP mit AG-Gewinde
Balkendurchmesser und Abgang WP: |  |  |  |  | ohneAbsperrung | ohneAbsperrung | 1 1/4"
1 1/2"
Anzahl der Abgänge zur EWS: | [6 empty] | 2"
2 1/2"
Abgang zur WP absperrbar? |  |  |  |  | 1 |  | 3"
Falls ja, | [6 empty] | 4"
Abgang zur WP mit AG/IG-Gewinde? |  |  |  |  | 1 | mitAG
Falls ja,
Abgang Ø zur EWS |  |  |  |  | 3 | zweiunddreizig
(Außendurchmesser)
Ausführung Rücklaufbalken: | mit Strangregelventil? |  |  |  | 1 | mitStromregelventil
Falls ja, welche Ausführung?
Stück
Zusatzoptionen: |  |  | 0 | FALSE | 1
|  |  | 0 | FALSE | 1
|  |  | 0 | FALSE | 1
|  |  | 0 | FALSE | 1
|  |  | 0 | FALSE | 1
Soll ein Montageset mitgeliefert werden?
Bemerkung:
Vario-Verteileranlage bestehend aus je
einem Vor- & Rücklaufbalken.
Die Abgänge zur Erdwärmesonde sind im Vorlauf mit Kugelhahn bzw. im Rücklauf mit Strangregelventilen ausgestattet. Alle Abgänge zur EWS und WP sind zum Elektro-Muffenschweißen geeignet.
Die vier 1" Anschlussgewinde des Variokopfes sind mit 3 Blindstopfen und einem Servicekugelhahn KH32 bestückt.
Bitte füllen Sie das Dokument sorgfältig und vollständig aus und schicken es anschließend an vertrieb@geser.eu oder faxen es an die +49 8385 92492499.
Vielen Dank - Ihr Team von GESER Erdwärme
ja
nein
ja
nein
Kombi Thermo-/Manometer
zusätzlicher Füll-/Entleerhahn KH32
Handentlüfter
1/2" Muffe mit Blindstopfen
Twin-Lock
ja
nein
50
40
32
Bestellung
Angebot
ja
nein